附件1

《化妆品安全技术规范》21项制修订项目情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 类型 | 建议纳入《化妆品安全技术规范》的章节 | 同时废止的《化妆品安全技术规范》中原章节内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油包水类化妆品的pH值测定方法 | 新增检验方法 | 第四章 理化检验方法 1 理化检验方法总则 1.10油包水类化妆品的pH值测定方法 |  |
| 2 | 化妆品中丙烯酸乙酯等40种原料的检验方法 |  | 第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.36 化妆品中丙烯酸乙酯等40种原料的检验方法 |  |
| 3 | 化妆品中CI 10020等11种原料的检验方法 |  | 第四章 理化检验方法 6 着色剂检验方法 6.3 化妆品中CI 10020等11种原料的检验方法 |  |
| 4 | 化妆品中CI 11920等13种原料的检验方法 |  | 第四章 理化检验方法 6 着色剂检验方法 6.4 化妆品中CI 11920等13种原料的检验方法 |  |
| 5 | 化妆品中2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐等15种原料的检验方法 |  | 第四章 理化检验方法 7染发剂检验方法 7.3 化妆品中2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐等15种原料的检验方法 |  |
| 6 | 化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等11种原料的检验方法 |  | 第四章 理化检验方法 8 其他原料检验方法 8.1化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等11种原料的检验方法 |  |
| 7 | 化妆品中联苯乙烯二苯基二磺酸二钠等5种原料的检验方法 |  | 第四章 理化检验方法 8 其他原料检验方法 8.3化妆品中联苯乙烯二苯基二磺酸二钠等5种原料的检验方法 |  |

| 序号 | 项目名称 | 类型 | 建议纳入《化妆品安全技术规范》的章节 | 同时废止的《化妆品安全技术规范》中原章节内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 体外皮肤变态反应 人细胞系活化试验方法 | 新增检验方法 | 第六章 毒理学试验方法 26体外皮肤变态反应 人细胞系活化试验方法 |  |
| 9 | 体外皮肤变态反应 氨基酸衍生化反应试验方法 |  | 第六章 毒理学试验方法 27体外皮肤变态反应 氨基酸衍生化反应试验方法 |  |
| 10 | 化妆品用化学原料荧光素渗漏试验方法 |  | 第六章 毒理学试验方法 28化妆品用化学原料荧光素渗漏试验方法 |  |
| 11 | 急性经口毒性试验 上下增减剂量法 |  | 第六章 毒理学试验方法 29急性经口毒性试验 上下增减剂量法 |  |
| 12 | 急性经口毒性试验 固定剂量法 |  | 第六章 毒理学试验方法 30急性经口毒性试验 固定剂量法 |  |
| 13 | 急性经口毒性试验 急性毒性分类法 |  | 第六章 毒理学试验方法 31急性经口毒性试验 急性毒性分类法 |  |
| 14 | 体内彗星试验 |  | 第六章 毒理学试验方法 32体内彗星试验 |  |
| 15 | 本维莫德 | 禁用目录新增 | 第二章 化妆品禁限用组分 表1 序号1285 |  |
| 16 | 苯的管理限值（2mg/kg） | 新增 | 第二章 化妆品禁限用组分 表1 注（3）：若技术上无法避免苯作为杂质带入化妆品时，其限值不超过2mg/kg。 |  |

| 序号 | 项目名称 | 类型 | 建议纳入《化妆品安全技术规范》的章节 | 同时废止的《化妆品安全技术规范》中原章节内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 化妆品中丙烯酰胺的检验方法 | 修订后替换原检验方法 | 第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.16化妆品中丙烯酰胺的检验方法 | 第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.16丙烯酰胺 |
| 18 | 化妆品中地氯雷他定等51种原料的检验方法 |  | 第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18化妆品中地氯雷他定等51种原料的检验方法 | 第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.18 地氯雷他定等15种组分； 化妆品中西咪替丁的检测方法（高效液相色谱法）（国家药品监督管理局2019年48号通告） |
| 19 | 化妆品中巯基乙酸等8种原料的检验方法 |  | 第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.9化妆品中巯基乙酸等8种原料的检验方法 | 第四章 理化检验方法 3 限用组分检验方法 3.9 巯基乙酸 第一法 高效液相色谱法 |
| 20 | 化妆品中游离甲醛的检验方法 |  | 第四章 理化检验方法 4 防腐剂检验方法 4.9化妆品中游离甲醛的检验方法 | 第四章 理化检验方法 4防腐剂检验方法 4.9 游离甲醛（序号出自国家药品监督管理局2021年 第17号通告） |
| 21 | 化妆品中α-熊果苷等4种原料的检验方法 |  | 第四章 理化检验方法 8 其他原料检验方法 8.2化妆品中α-熊果苷等4种原料的检验方法 | 第四章 理化检验方法 2 禁用组分检验方法 2.26 氢醌、苯酚 |